- АКТ

- ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

«21 » 04 2016 г. Дом № или строение (корпус) _______2____________________________________ ул.(пер., пр., б-р)_Молодежная___________________________________________________ Город, село_ Б. Нагаткино _район __Цильнинский__________ Ульяновская область Вид управления _________управляющая организация______________________________ Управляющая (обслуживающая) организация ____ООО «УЮТ»______________________ Общие сведения по строению 1. Год постройки____________________1979____________________________________ 2. Материал стен_________________кирпичный__________________________________ 3. Число этажей______________________3______________________________________ 4.Наличие подвала (техподвал, техподполье) техподвал_______ имеется______________ 5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке)_____не имеется_______________________ 6. Количество подъездов___________2____________________________________________ 7.Количество квартир_____________24___________________________________________ 8.Общая площадь (кв.м)_________1087,21________________________________________ 9.Количество лифтов______________-__________________________________________ 10.Количество мусоропроводов_____-__________________________________________ 11.Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики)___________________________-__________________________________________ 12.Оборудовано ПЗУ_______________-__________________________________________ 13.Наличие арендуемых помещений (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах)________________________-_________________________________________ Результаты осмотра здания Комиссия в составе: председателя__зам. Гл. МО «Большенагаткинское сельское поселение» Чатта А.И. членов комиссии, ревизионной комиссии (представители собственников)_ ________________ Инженер ПТО Гордеева Н.В. , мастера участка Егоровой Н.П., _____________________ м/теплохозяйства Рамазанова А.В., слесаря Головина С.Ю.,электрика Трубочкина Ю.А. Старшего по дому______Сурковой Т.Н.________________________________________ произвела осмотр вышеуказанного здания. Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования здания № п/п; Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства; Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта; Решение о принятии мер. ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ. 1.; Фундамент; -. № п/п; Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства; Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта; Решение о принятии мер. 2.; Хозсараи. 3.; Окна, ограждения, приямки; Разрушены световые приямки; Частичный ремонт приямок. 4.; Двери металлические, входы в подвал, запорн. устройства. 5.; Инженерные системы:. Розлив ц.о. Розлив ХВС Розлив ГВС Канализация Электрощитовая Кабельные сети. 6.; Влажность, затоплены ли перекрытия. 7.; Элеваторный узел, водомерный узел. 8.; Ввод инженерных сетей через фундамент. 9.; Пристрой входа в подвал, запоры. 10.; Электропроводка, светильники. 11.; Переключение внутреннего водостока в канализацию. 12.; Утепление инженерных систем и перекрытия. ТЕХПОДВАЛ. 1.; Фундамент, стены. 2.; Двери металлические деревянные, запоры, входы в техподвал. 3.; Окна, продуха. 4.; Инженерные системы. 5.; Розлив ц.о. Розлив ХВС Канализация Электрощитовая Кабельные сети; Неисправность системы: заделка и замена отдельных участков; Смена отдельных водоразборных кранов вентилей. 6.; Влажность стен и перекрытий, затоплённость полов. 7.; Элеваторный узел. 8.; Инженерные ввода через фундамент. 9.; Переключение ливнеотвода с кровли в канализацию. 10.; Система приточно-вытяжной вентиляции. 11.; Утепление инженерных систем и перекрытия. НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ (указать количество)0. 1.; ХВС; 0. 2.; ГВС; 0. 3.; Отопление; 0. 4.; Газоснабжение; 0. 5.; Электроснабжения; 1. СТЕНЫ И ФАСАДЫ. 1.; Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно-засыпные, кирпичные, панельные крупноразмерные блоки. 2.; Промерзание через м/п швы стены сырые кв. №___, №____; -. 3.; Лоджии, балконы, ограждение; -. 4.; Пристроенные лоджии, погреба; -. 5.; Пилоны, подпорные стенки; -. 6.; Штукатурка; -. 7.; Покраска, побелка; -. 8.; Усиление стен металлическими обоймами; -. 9.; Трещины в стенах, пилонах; -. 10.; Навесы, входные козырьки; -. 11.; Стены машинных отделений; -. 12.; Карнизы, парапеты; -. 13.; Отмостка; Частич. разрушение от стены; Заделка трещин. 14.; Цоколь; Частич. расслоение штукатурки; Ремонт цоколя. 15.; Вытяжная вентиляция; -. ПЕРЕКРЫТИЕ. 1.; ж/ пустотные, ребристые сплошные, монолитные ж/б из кирпичных сводов по стальным балкам деревянные неоштукатуренные, деревянные оштукатуренные; Без повреждений. 2.; Выполнено ли усиление мест прохода инженерных систем; -. 3.; Наличие ванн, бойлеров на перекрытии; -. ПЕРЕГОРОДКИ. 1.; Ж/б панельные, кирпичные, деревянные, гипсобетонные; Без повреждений. ЛЕСТНИЦЫ. 1.; Ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, деревянные металлические ограждение перил, зазор между лестничными маршами, эвакуационные лестницы; Без повреждений. КРЫШИ-КРОВЛИ. 1.; Рулонные покрытия и примыкания из листовой стали, из шифера, воронки, водосточные трубы, свесы, парапет, карнизы, ограждение, люки, выходы на кровлю, их покрытие из рубероида рубемаста, заполнение примыканий залитые мастикой, ДВК, вентиляционных шахт, испарителей, тех.подполья, Продуха, слуховые окна чердака, над лоджиями, Балконами, кровля. ПОЛЫ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ. 1.; Цементно-песчаные, бетонные, мозаичные, керамическая плитка, паркетные, дощатые, ДСП, ДВП, линолеум (лестничные клетки, тех.этажи, ходовые мостики). ОКНА, ДВЕРИ. 1.; В квартирах В л/клетках В техподвалах. ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ. 1.; Состояние покраски, побелки, двери входа двери на чердак или кровлю, люк выхода. МАЛЫЕ ФОРМЫ. 1.; Качели, горки бельевые стойки, скамьи, спортивные сооружения и иные. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. 1.; Подъездные дороги, подходы к подъездам тротуары, деревья, кустарники, ограждения, элементы освещения. Выводы и предложения комиссии: - Ремонт световые приямки ______________________________________________________ - Частичная замена канализационных труб в 1 подъезде___________________________________ - Частичный ремонт отмостки, цоколя_______________________________________________ Подписи: Председатель комиссии :_______________________________________ А.И.Чатта Члены комиссии: ______________________________________________Н. В. Гордеев _______________________________________________Н. П. Егорова _______________________________________________А. В. Рамазанов ________________________________________________С. Ю. Головин _____________________________________________________________Ю.А.Трубочкин Старший по дому ________________________________________________Т. Н. Суркова