# АКТ

# ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

| « 27 »______04_____ 2016 г. Дом № или строение (корпус) _______10 ____________________________________ ул.(пер., пр., б-р)____Автомобилистов_____________________________________________ Город, село_ Б. Нагаткино _район __Цильнинский__________ Ульяновская область Вид управления______________ управляющая организация __________________________ Управляющая (обслуживающая) организация ____ООО «УЮТ»______________________ Общие сведения по строению 1. Год постройки____________________1989____________________________________ 2. Материал стен_________________панельный__________________________________ 3. Число этажей______________________2_____________________________________ 4.Наличие подвала (техподвал, техподполье) техподвал___есть_____________________ 5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке)_____-______________________________ 6. Количество подъездов_________3____________________________________________ 7.Количество квартир___________18___________________________________________ 8.Общая площадь (кв.м)_________882,84__________________________________________ 9.Количество лифтов______________-__________________________________________ 10.Количество мусоропроводов_____-__________________________________________ 11.Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики)___________________________-__________________________________________ 12.Оборудовано ПЗУ_______________-__________________________________________ 13.Наличие арендуемых помещений (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах)________________________-_________________________________________ Результаты осмотра здания Комиссия в составе: председателя зам. гл. МО «Большенагаткинское сельское поселение» Чатта А.И. членов комиссии, ревизионной комиссии (представители собственников)_ ______________ Инженер ПТО Гордеева Н.В. , мастера участка Егоровой Н.П._____________________ м/теплохозяйства Рамазанова А.В., слесаря Головина С.Ю, электрика Трубочкина Ю.А. Старшего по дому______Иванова Д.И_________________________________________ произвела осмотр вышеуказанного здания. Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования здания № п/п Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта Решение о принятии мер ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 1. Фундамент - № п/п Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта Решение о принятии мер 2. Хозсараи 3. Окна, ограждения, приямки 4. Двери металлические, входы в подвал, запорн. устройства 5. Инженерные системы: Розлив ц.о. Розлив ХВС Розлив ГВС Канализация Электрощитовая Кабельные сети 6. Влажность, затоплены ли перекрытия 7. Элеваторный узел, водомерный узел 8. Ввод инженерных сетей через фундамент 9. Пристрой входа в подвал, запоры 10. Электропроводка, светильники 11. Переключение внутреннего водостока в канализацию 12. Утепление инженерных систем и перекрытия ТЕХПОДВАЛ 1. Фундамент, стены признаки дефор. осн. фундамента не выявлено 2. Двери металлические деревянные, запоры, входы в техподвал Коробления загнивания дверных коробок Замена дверей 3. Окна, продуха - 4. Инженерные системы 5. Розлив ц.о. Розлив ХВС Канализация Электрощитовая Кабельные сети Нет покраски труб Покраска трубопроводов 6. Влажность стен и перекрытий, затоплённость полов - 7. Элеваторный узел - 8. Инженерные ввода через фундамент - 9. Переключение ливнеотвода с кровли в канализацию - 10. Система приточно-вытяжной вентиляции - 11. Утепление инженерных систем и перекрытия | Частичное разрушение изоляции труб Восстановление разрушенных тепловых изоляции НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ (указать количество)0 1. ХВС 0 2. ГВС 0 3. Отопление 0 4. Газоснабжение 0 5. Электроснабжения 1 СТЕНЫ И ФАСАДЫ 1. Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно-засыпные, кирпичные, панельные крупноразмерные блоки 2. Промерзание через м/п швы стены сырые кв. №___, №____ Частичное разрушение межпанельных швов Заделка швов 3. Лоджии, балконы, ограждение - 4. Пристроенные лоджии, погреба - 5. Пилоны, подпорные стенки - 6. Штукатурка - 7. Покраска, побелка _ 8. Усиление стен металлическими обоймами - 9. Трещины в стенах, пилонах - 10. Навесы, входные козырьки - 11. Стены машинных отделений - 12. Карнизы, парапеты - 13. Отмостка Частич. отрыв отмостки от стены Заделка трещин 14. Цоколь Частич. разрушение штукатурки Ремонт цоколя 15. Вытяжная вентиляция - ПЕРЕКРЫТИЕ 1. ж/ пустотные, ребристые сплошные, монолитные ж/б из кирпичных сводов по стальным балкам деревянные неоштукатуренные, деревянные оштукатуренные - 2. Выполнено ли усиление мест прохода инженерных систем - 3. Наличие ванн, бойлеров на перекрытии - ПЕРЕГОРОДКИ 1. Ж/б панельные, кирпичные, деревянные, гипсобетонные - ЛЕСТНИЦЫ 1. Ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, деревянные металлические ограждение перил, зазор между лестничными маршами, эвакуационные лестницы Выбоины, сколы и трещины не выявлены КРЫШИ-КРОВЛИ 1. Рулонные покрытия и примыкания из листовой стали, из шифера, воронки, водосточные трубы, свесы, парапет, карнизы, ограждение, люки, выходы на кровлю, их покрытие из рубероида рубемаста, заполнение примыканий залитые мастикой, ДВК, вентиляционных шахт, испарителей, тех.подполья, Продуха, слуховые окна чердака, над лоджиями, Балконами, кровля Местами разрушены а/ц шиферные кровли Частичное разрушение ДВК Ремонт кровли. Ремонт кирпичной кладки ДВК ПОЛЫ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 1. Цементно-песчаные, бетонные, мозаичные, керамическая плитка, паркетные, дощатые, ДСП, ДВП, линолеум (лестничные клетки, тех.этажи, ходовые мостики) без повреждении ОКНА, ДВЕРИ 1. В квартирах В л/клетках В техподвалах Коробление загнивание дверных коробок ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ 1. Состояние покраски, побелки, двери входа двери на чердак или кровлю, люк выхода Отслоение масленой покраски панелей, разрушение штукатурного слоя. Коробления загнивания дверных коробок Полная окраска с подготовкой поверхности МАЛЫЕ ФОРМЫ 1. Качели, горки бельевые стойки, скамьи, спортивные сооружения и иные БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ 1. Подъездные дороги, подходы к подъездам тротуары, деревья, кустарники, ограждения, элементы освещения Выводы и предложения комиссии: Полная замена кровли, ДВК______________________________________________________ Частичный ремонт отмостки и цоколя _____________________________________________ Ремонт подъездов 2 шт._________________________________________________________ Ремонт входных деревянных дверей на металлическую ______________________________ _______________________________________________________ Подписи: Председатель комиссии :________________________________________ А.И.Чатта Члены комиссии: _______________________________________________Н.В. Гордеев ______________________________________________Н.П.Егорова ___________________________________ __________ А.В. Рамазанов _____ ________________________________________ С.Ю.Головин ______________________________________________ _Ю.А.Трубочкин Старший по дому ______________________________________________Д.И.Иванов |
| --- | --- |