- АКТ

- ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

« 08 » 04 2014 г. Дом № или строение (корпус) _______13 __________________________________ ул.(пер., пр., б-р)_Молодежная___________________________________________________ Город, село_ Б. Нагаткино _район __Цильнинский__________ Ульяновская область Вид управления_____________________ управляющая организация ___________________ Управляющая (обслуживающая) организация ____ООО «УЮТ»______________________ Общие сведения по строению 1. Год постройки____________________1979____________________________________ 2. Материал стен_________________кирпичный__________________________________ 3. Число этажей______________________2_____________________________________ 4.Наличие подвала (техподвал, техподполье) техподвал______не_ имеется____________ 5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке)__________________ -__________________ 6. Количество подъездов_________3____________________________________________ 7.Количество квартир___________18___________________________________________ 8.Общая площадь (кв.м)_________881,36__________________________________________ 9.Количество лифтов______________-__________________________________________ 10.Количество мусоропроводов_____-__________________________________________ 11.Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики)___________________________-__________________________________________ 12.Оборудовано ПЗУ_______________-__________________________________________ 13.Наличие арендуемых помещений (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах)________________________-_________________________________________ Результаты осмотра здания Комиссия в составе: председателя_и.о. зам. гл. МО «Большенагаткинское сельское поселение» Краснова С.Ю. членов комиссии, ревизионной комиссии (представители собственников)_ ________________ Инженер ПТО Гордеева Н.В. , мастера участка Егоровой Н.П. ______________________ м/теплохозяйства Рамазанова А.В., слесарь ВКХ Головина С.Ю электрик Ю.А. Трубочкин Старшего по дому______Кузьминой А. С. _______________________________________ произвела осмотр вышеуказанного здания. Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования здания № п/п; Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства; Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта; Решение о принятии мер. ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ. 1.; Фундамент; -. № п/п; Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства; Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта; Решение о принятии мер. 2.; Хозсараи. 3.; Окна, ограждения, приямки. 4.; Двери металлические, входы в подвал, запорн. устройства. 5.; Инженерные системы:. Розлив ц.о. Розлив ХВС Розлив ГВС Канализация Электрощитовая Кабельные сети. 6.; Влажность, затоплены ли перекрытия. 7.; Элеваторный узел, водомерный узел. 8.; Ввод инженерных сетей через фундамент. 9.; Пристрой входа в подвал, запоры. 10.; Электропроводка, светильники. 11.; Переключение внутреннего водостока в канализацию. 12.; Утепление инженерных систем и перекрытия. ТЕХПОДВАЛ. 1.; Фундамент, стены; -. 2.; Двери металлические деревянные, запоры, входы в техподвал; -. 3.; Окна, продуха; -. 4.; Инженерные системы; -. 5.; Розлив ц.о. Розлив ХВС Канализация Электрощитовая Кабельные сети; -. 6.; Влажность стен и перекрытий, затоплённость полов; -. 7.; Элеваторный узел; -. 8.; Инженерные ввода через фундамент; -. 9.; Переключение ливнеотвода с кровли в канализацию; -. 10.; Система приточно-вытяжной вентиляции; -. 11.; Утепление инженерных систем и перекрытия; -. НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ (указать количество)0. 1.; ХВС; 1. 2.; ГВС; 0. 3.; Отопление; 0. 4.; Газоснабжение; 0. 5.; Электроснабжения; 1. СТЕНЫ И ФАСАДЫ. 1.; Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно-засыпные, кирпичные, панельные крупноразмерные блоки. 2.; Промерзание через м/п швы стены сырые кв. №___, №____; -. 3.; Лоджии, балконы, ограждение; -. 4.; Пристроенные лоджии, погреба; -. 5.; Пилоны, подпорные стенки; -. 6.; Штукатурка; -. 7.; Покраска, побелка; -. 8.; Усиление стен металлическими обоймами; -. 9.; Трещины в стенах, пилонах; -. 10.; Навесы, входные козырьки; -. 11.; Стены машинных отделений; -. 12.; Карнизы, парапеты; -. 13.; Отмостка; Частичное отрыв от стены. 14.; Цоколь; Частич. разрушение штукатурки. 15.; Вытяжная вентиляция; -. ПЕРЕКРЫТИЕ. 1.; ж/ пустотные, ребристые сплошные, монолитные ж/б из кирпичных сводов по стальным балкам деревянные неоштукатуренные, деревянные оштукатуренные; Без повреждений. 2.; Выполнено ли усиление мест прохода инженерных систем; -. 3.; Наличие ванн, бойлеров на перекрытии; -. ПЕРЕГОРОДКИ. 1.; Ж/б панельные, кирпичные, деревянные, гипсобетонные; Без повреждений. ЛЕСТНИЦЫ. 1.; Ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, деревянные металлические ограждение перил, зазор между лестничными маршами, эвакуационные лестницы. КРЫШИ-КРОВЛИ. 1.; Рулонные покрытия и примыкания из листовой стали, из шифера, воронки, водосточные трубы, свесы, парапет, карнизы, ограждение, люки, выходы на кровлю, их покрытие из рубероида рубемаста, заполнение примыканий залитые мастикой, ДВК, вентиляционных шахт, испарителей, тех.подполья, Продуха, слуховые окна чердака, над лоджиями, Балконами, кровля; Капитальный ремонт 2010г Капитальный ремонт 2010г. ПОЛЫ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ. 1.; Цементно-песчаные, бетонные, мозаичные, керамическая плитка, паркетные, дощатые, ДСП, ДВП, линолеум (лестничные клетки, тех.этажи, ходовые мостики). ОКНА, ДВЕРИ. 1.; В квартирах В л/клетках В техподвалах; Коробления и загнивания оконных блоков 3 подъезда. ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ. 1.; Состояние покраски, побелки, двери входа двери на чердак или кровлю, люк выхода; Расслоение штукатурки, побелки, коробления дверных коробок 3 подъезда. МАЛЫЕ ФОРМЫ. 1.; Качели, горки бельевые стойки, скамьи, спортивные сооружения и иные. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. 1.; Подъездные дороги, подходы к подъездам тротуары, деревья, кустарники, ограждения, элементы освещения; Разрушена бетонная площадка перед входом в подъезд. Выводы и предложения комиссии: - Ремонт отмостки, цоколя______________________________________________________ - Установка металлической двери 3 подъезда_____________________________________ - Забетонировать площадку перед входом__________________________________________ - Остеклить оконную раму 3 подъезда ____________________________________________ Подписи: Председатель комиссии :_______________________________________С.Ю_Краснов Члены комиссии: ______________________________________________Н.В. Гордеев ______________________________________________Н.П. Егорова _______________________________________________А.В. Рамазанов _______________________________________________С. Ю. Головин _____________________________________________Ю. А. Трубочкин Старший по дому ______________________________________________А.С. Кузьмина