- АКТ

- ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

« 17 » 04 2014 г. Дом № или строение (корпус) ___16 «А» _ ул.(пер., пр., б-р)____Садовая____________________________________________________ Город, село_ Б. Нагаткино _район __Цильнинский__________ Ульяновская область Вид управления___ управляющая организация _____________________________________ Управляющая (обслуживающая) организация ____ООО «УЮТ»______________________ Общие сведения по строению 1. Год постройки__________________1973_________________________________________ 2. Материал стен_________________панельный_____________________________________ 3. Число этажей______________________2_________________________________________ 4.Наличие подвала (техподвал, техподполье) техподвал_______не имеется______________ 5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке)_____-________________________________ 6. Количество подъездов_________2______________________________________________ 7.Количество квартир___________16_____________________________________________ 8.Общая площадь (кв.м)_________730,00 _________________________________________ 9.Количество лифтов______________-_____________________________________________ 10.Количество мусоропроводов_____-_____________________________________________ 11.Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики)___________________________-__________________________________________ 12.Оборудовано ПЗУ_______________-__________________________________________ 13.Наличие арендуемых помещений (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах)________________________-_________________________________________ Результаты осмотра здания Комиссия в составе: председателя_и.о. зам. гл. МО «Большенагаткинское сельское поселение»Краснова С.Ю. членов комиссии, ревизионной комиссии (представители собственников)_ ______________ Инженер ПТО Гордеева Н.В. , мастера участка Пузовой С.П., _____________________ м/теплохозяйства Рамазанов А.В., слесаря Головина С.Ю.,электрика Трубочкина Ю.А. Старшего по дому______Трубочников А.П.._______________________________________ произвела осмотр вышеуказанного здания. Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования здания № п/п; Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства; Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта; Решение о принятии мер. ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ. 1.; Фундамент; -. № п/п; Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства; Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта; Решение о принятии мер. 2.; Хозсараи. 3.; Окна, ограждения, приямки. 4.; Двери металлические, входы в подвал, запорн. устройства. 5.; Инженерные системы:. Розлив ц.о. Розлив ХВС Розлив ГВС Канализация Электрощитовая Кабельные сети. 6.; Влажность, затоплены ли перекрытия. 7.; Элеваторный узел, водомерный узел. 8.; Ввод инженерных сетей через фундамент. 9.; Пристрой входа в подвал, запоры. 10.; Электропроводка, светильники. 11.; Переключение внутреннего водостока в канализацию. 12.; Утепление инженерных систем и перекрытия. ТЕХПОДВАЛ. 1.; Фундамент, стены; призаки дефор. осн. фундамента не выявлено. 2.; Двери металлические деревянные, запоры, входы в техподвал. 3.; Окна, продуха; -. 4.; Инженерные системы; -. 5.; Розлив ц.о. Розлив ХВС Канализация Электрощитовая Кабельные сети; Отсутствует окраска труб. 6.; Влажность стен и перекрытий, затоплённость полов; -. 7.; Элеваторный узел; -. 8.; Инженерные ввода через фундамент; -. 9.; Переключение ливнеотвода с кровли в канализацию; -. 10.; Система приточно-вытяжной вентиляции; -. 11.; Утепление инженерных систем и перекрытия; Частичное разрушение изоляции труб. НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ (указать количество)0. 1.; ХВС; -. 2.; ГВС; -. 3.; Отопление; -. 4.; Газоснабжение; -. 5.; Электроснабжения; -. СТЕНЫ И ФАСАДЫ. 1.; Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно-засыпные, кирпичные, панельные крупноразмерные блоки. 2.; Промерзание через м/п швы стены сырые кв. №___, №____; Частич. разрушение м/п швов. 3.; Лоджии, балконы, ограждение; -. 4.; Пристроенные лоджии, погреба; -. 5.; Пилоны, подпорные стенки; -. 6.; Штукатурка; -. 7.; Покраска, побелка. 8.; Усиление стен металлическими обоймами; -. 9.; Трещины в стенах, пилонах. 10.; Навесы, входные козырьки. 11.; Стены машинных отделений; -. 12.; Карнизы, парапеты; -. 13.; Отмостка; Частич. отрыв отмостки от стены. 14.; Цоколь; Частич. разрушение штукатурки. 15.; Вытяжная вентиляция; -. ПЕРЕКРЫТИЕ. 1.; ж/ пустотные, ребристые сплошные, монолитные ж/б из кирпичных сводов по стальным балкам деревянные неоштукатуренные, деревянные оштукатуренные; -. 2.; Выполнено ли усиление мест прохода инженерных систем; -. 3.; Наличие ванн, бойлеров на перекрытии; -. ПЕРЕГОРОДКИ. 1.; Ж/б панельные, кирпичные, деревянные, гипсобетонные; -. ЛЕСТНИЦЫ. 1.; Ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, деревянные металлические ограждение перил, зазор между лестничными маршами, эвакуационные лестницы; Выбоин, сколы и трещины не выявлены. КРЫШИ-КРОВЛИ. 1.; Рулонные покрытия и примыкания из листовой стали, из шифера, воронки, водосточные трубы, свесы, парапет, карнизы, ограждение, люки, выходы на кровлю, их покрытие из рубероида рубемаста, заполнение примыканий залитые мастикой, ДВК, вентиляционных шахт, испарителей, тех.подполья, Продуха, слуховые окна чердака, над лоджиями, Балконами, кровля; Массовое разрушение кровли, отсутствие части настенных желобов и обделки свесов, большое количество заплат из азбесцементных листов Частичное разрушение кирпичной кладки ДВК,. ПОЛЫ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ. 1.; Цементно-песчаные, бетонные, мозаичные, керамическая плитка, паркетные, дощатые, ДСП, ДВП, линолеум (лестничные клетки, тех.этажи, ходовые мостики); Без повреждений. ОКНА, ДВЕРИ. 1.; В квартирах В л/клетках В техподвалах; загнивание окон. коробок не выявлено. ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ. 1.; Состояние покраски, побелки, двери входа двери на чердак или кровлю, люк выхода; Коробления, загнивание дверных коробок. МАЛЫЕ ФОРМЫ. 1.; Качели, горки бельевые стойки, скамьи, спортивные сооружения и иные. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. 1.; Подъездные дороги, подходы к подъездам тротуары, деревья, кустарники, ограждения, элементы освещения; Разрушения не выявлены. Выводы и предложения комиссии: - Замена двери , Заделка м/п швов_____________________________________________________ - Полная замена кровли, ДВК__________________________________________________ - Частичный ремонт цоколя, отмостки________________________________________________ Подписи: Председатель комиссии :______________________________________С. Ю. Краснов Члены комиссии: ___________________________________________ __Н.В. Гордеев _______________________________________________С.П. Пузова _____________________________________________А.В. Рамазанов _____________________________________________С. Ю. Головин ___________________________________________Ю. А. Трубочкин Старший по дому__________________________________________ А.П. Трубочников