# АКТ

# ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

« 24 » 04 2014 г. Дом № или строение (корпус) _______7____________________________________ ул.(пер., пр., б-р)____Строительная_______________________________________________ Город, село_ Б. Нагаткино _район __Цильнинский__________ Ульяновская область Вид управления_________________ управляющая организация _______________________ Управляющая (обслуживающая) организация ____ООО «УЮТ»______________________ Общие сведения по строению 1. Год постройки____________________1988_______________________________________ 2. Материал стен_________________панельный_____________________________________ 3. Число этажей______________________2_________________________________________ 4.Наличие подвала (техподвал, техподполье) техподвал______________________________ 5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке)_____ _________________________________ 6. Количество подъездов_________3______________________________________________ 7.Количество квартир___________18______________________________________________ 8.Общая площадь (кв.м)_________874,53__________________________________________ 9.Количество лифтов______________-_____________________________________________ 10.Количество мусоропроводов_____-_____________________________________________ 11.Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики)___________________________-__________________________________________ 12.Оборудовано ПЗУ_______________-__________________________________________ 13.Наличие арендуемых помещений (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах)________________________-_________________________________________ Результаты осмотра здания Комиссия в составе: председателя_и.о._ зам. гл. МО «Большенагаткинское сельское поселение» Краснова С.Ю. членов комиссии, ревизионной комиссии (представители собственников)_______________ Инженер ПТО Гордеева Н.В. , мастера участка Егоровой Н.П., _____________________ м/теплохозяйства Рамазанова А.В., слесаря Головина С.Ю.,электрика Трубочкина Ю.А. Старшего по дому______Семеленовой Н.Л.________________________________________ произвела осмотр вышеуказанного здания. Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования здания № п/п Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта Решение о принятии мер ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 1. Фундамент - № п/п Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта Решение о принятии мер 2. Хозсараи 3. Окна, ограждения, приямки 4. Двери металлические, входы в подвал, запорн. устройства 5. Инженерные системы: Розлив ц.о. Розлив ХВС Розлив ГВС Канализация Электрощитовая Кабельные сети Неисправность системы: отсутствие отдельных приборов 6. Влажность, затоплены ли перекрытия 7. Элеваторный узел, водомерный узел 8. Ввод инженерных сетей через фундамент 9. Пристрой входа в подвал, запоры 10. Электропроводка, светильники 11. Переключение внутреннего водостока в канализацию 12. Утепление инженерных систем и перекрытия ТЕХПОДВАЛ 1. Фундамент, стены признаки дефор. осн. не выявлено 2. Двери металлические деревянные, запоры, входы в техподвал Коробление, загнивание подв. двери 3. Окна, продуха - 4. Инженерные системы - 5. Розлив ц.о. Розлив ХВС Канализация Электрощитовая Кабельные сети Отсутствует окраска труб Неисправность вентиля, крана 6. Влажность стен и перекрытий, затоплённость полов - 7. Элеваторный узел - 8. Инженерные ввода через фундамент - 9. Переключение ливнеотвода с кровли в канализацию - 10. Система приточно-вытяжной вентиляции - 11. Утепление инженерных систем и перекрытия - НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ (указать количество)0 1. ХВС - 2. ГВС - 3. Отопление - 4. Газоснабжение - 5. Электроснабжения - СТЕНЫ И ФАСАДЫ 1. Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно-засыпные, кирпичные, панельные крупноразмерные блоки 2. Промерзание через м/п швы стены сырые кв. №___№____ 3. Лоджии, балконы, ограждение - 4. Пристроенные лоджии, погреба - 5. Пилоны, подпорные стенки - 6. Штукатурка - 7. Покраска, побелка - 8. Усиление стен металлическими обоймами - 9. Трещины в стенах, пилонах - 10. Навесы, входные козырьки - 11. Стены машинных отделений - 12. Карнизы, парапеты - 13. Отмостка Частич. отрыв отмостки от стены 14. Цоколь Частич. отслоение штукатурки 15. Вытяжная вентиляция - ПЕРЕКРЫТИЕ 1. ж/ пустотные, ребристые сплошные, монолитные ж/б из кирпичных сводов по стальным балкам деревянные неоштукатуренные, деревянные оштукатуренные - 2. Выполнено ли усиление мест прохода инженерных систем - 3. Наличие ванн, бойлеров на перекрытии - ПЕРЕГОРОДКИ 1. Ж/б панельные, кирпичные, деревянные, гипсобетонные - ЛЕСТНИЦЫ 1. Ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, деревянные металлические ограждение перил, зазор между лестничными маршами, эвакуационные лестницы КРЫШИ-КРОВЛИ 1. Рулонные покрытия и примыкания из листовой стали, из шифера, воронки, водосточные трубы, свесы, парапет, карнизы, ограждение, люки, выходы на кровлю, их покрытие из рубероида рубемаста, заполнение примыканий залитые мастикой, ДВК, вентиляционных шахт, испарителей, тех.подполья, Продуха, слуховые окна чердака, над лоджиями, Балконами, кровля Частич. разрушение а/ц шиферной кровли Частично разрушены ДВК Разрушены слуховые окна ПОЛЫ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 1. Цементно-песчаные, бетонные, мозаичные, керамическая плитка, паркетные, дощатые, ДСП, ДВП, линолеум (лестничные клетки, тех.этажи, ходовые мостики) Ремонт пола у входа ОКНА, ДВЕРИ 1. В квартирах В л/клетках В техподвалах ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ 1. Состояние покраски, побелки, двери входа двери на чердак или кровлю, люк выхода Отслоение масленой покраски, разрушение штукатурного слоя. Коробления, загнивания дверных коробок МАЛЫЕ ФОРМЫ 1. Качели, горки бельевые стойки, скамьи, спортивные сооружения и иные БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ 1. Подъездные дороги, подходы к подъездам тротуары, деревья, кустарники, ограждения, элементы освещения Выводы и предложения комиссии: Частичный ремонт а/ц шиферной кровли, примыкание ДВК , ремонт слуховых окон Ремонт подъезда, установка электроосвещения________________________________ Частичный ремонт отмостки, цоколи________________________________________ Установить стойку под козырёк____________________________________________ Подписи: Председатель комиссии :_______________________________________С.Ю.Краснов Члены комиссии: ______________________________________________Н.В. Гордеев _______________________________________________Н.П.Егорова _____________________________________________А.В. Рамазанов __________________________________ ___________ С.Ю.Головин ___________________________________________________________Ю.А.Трубочкин Старший по дому _____________________________________________Н.Л. Семеленова