# АКТ

# ВЕСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

« 17 » 04 2015 г. Дом № или строение (корпус) _______13 «А»___________________________________ ул.(пер., пр., б-р)____Заречная_____________________________________________________ Город, село_ Б. Нагаткино _район __Цильнинский__________ Ульяновская область Вид управления _____управляющая организация_____________________________________ Управляющая (обслуживающая) организация ____ООО «УЮТ»_______________________ Общие сведения по строению 1. Год постройки____________________1977________________________________________ 2. Материал стен_________________панельный______________________________________ 3. Число этажей______________________2__________________________________________ 4.Наличие подвала (техподвал, техподполье) техподвал_______есть_____________________ 5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке)_____-__________________________________ 6. Количество подъездов_________3________________________________________________ 7.Количество квартир___________18_______________________________________________ 8.Общая площадь (кв.м)__________888,35___________________________________________ 9.Количество лифтов______________-______________________________________________ 10.Количество мусоропроводов_____-______________________________________________ 11.Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики)___________________________-_____________________________________________ 12.Оборудовано ПЗУ_______________-_____________________________________________ 13.Наличие арендуемых помещений (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах)________________________-_____________________________________________ Результаты осмотра здания Комиссия в составе: председателя_ зам. гл. МО «Большенагаткинское сельское поселение» Чатта А.И членов комиссии, ревизионной комиссии (представители собственников)_________________ Инженер ПТО Гордеева Н.В. , мастера участка Егоровой Н П. м/теплохозяйства Рамазанова А.В., слесаря Головина С.Ю, электрика Трубочкина Ю.А. Старшего по дому_____Разиновой___Н.Г___________________________________________ произвела осмотр вышеуказанного здания. Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования здания № п/п Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта Решение о принятии мер ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 1. Фундамент - № п/п Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта Решение о принятии мер 2. Хозсараи 3. Окна, ограждения, приямки 4. Двери металлические, входы в подвал, запорн. устройства 5. Инженерные системы: Розлив ц.о. Розлив ХВС Розлив ГВС Канализация Электрощитовая Кабельные сети Неисправность системы: повреждения щитков ВРУ. 6. Влажность, затоплены ли перекрытия 7. Элеваторный узел, водомерный узел 8. Ввод инженерных сетей через фундамент 9. Пристрой входа в подвал, запоры 10. Электропроводка, светильники 11. Переключение внутреннего водостока в канализацию 12. Утепление инженерных систем и перекрытия ТЕХПОДВАЛ 1. Фундамент, стены Признаки дефор.осн.не выявлено 2. Двери металлические деревянные, запоры, входы в техподвал 3. Окна, продуха - 4. Инженерные системы - 5. Розлив ц.о. Розлив ХВС Канализация Электрощитовая Кабельные сети Отсутствует окраска труб частичный износ, ржавчина трубопроводов Покраска трубопроводов 6. Влажность стен и перекрытий, затоплённость полов - 7. Элеваторный узел - 8. Инженерные ввода через фундамент - 9. Переключение ливнеотвода с кровли в канализацию - 10. Система приточно-вытяжной вентиляции - 11. Утепление инженерных систем и перекрытия Частичное разрушение изоляции труб Восстановление разрушенной тепловой изоляции НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ (указать количество)0 1. ХВС 0 2. ГВС 0 3. Отопление 0 4. Газоснабжение 0 5. Электроснабжения 1 СТЕНЫ И ФАСАДЫ 1. Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно-засыпные, кирпичные, панельные крупноразмерные блоки 2. Промерзание через м/п швы стены сырые кв. №___, №____ 3. Лоджии, балконы, ограждение 4. Пристроенные лоджии, погреба - 5. Пилоны, подпорные стенки - 6. Штукатурка - 7. Покраска, побелка - 8. Усиление стен металлическими обоймами - 9. Трещины в стенах, пилонах - 10. Навесы, входные козырьки 11. Стены машинных отделений - 12. Карнизы, парапеты - 13. Отмостка Частич. отрыв от стены Заделка трещин 14. Цоколь Частич. разрушение штукатурки Ремонт цоколя 15. Вытяжная вентиляция - ПЕРЕКРЫТИЕ 1. ж/ пустотные, ребристые сплошные, монолитные ж/б из кирпичных сводов по стальным балкам деревянные неоштукатуренные, деревянные оштукатуренные Без повреждений 2. Выполнено ли усиление мест прохода инженерных систем - 3. Наличие ванн, бойлеров на перекрытии - ПЕРЕГОРОДКИ 1. Ж/б панельные, кирпичные, деревянные, гипсобетонные Трещин и сколов нет ЛЕСТНИЦЫ 1. Ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, деревянные металлические ограждение перил, зазор между лестничными маршами, эвакуационные лестницы Выбоины, сколы и трещины не выявлены КРЫШИ-КРОВЛИ 1. Рулонные покрытия и примыкания из листовой стали, из шифера, воронки, водосточные трубы, свесы, парапет, карнизы, ограждение, люки, выходы на кровлю, их покрытие из рубероида рубемаста, заполнение примыканий залитые мастикой, ДВК, вентиляционных шахт, испарителей, тех.подполья, Продуха, слуховые окна чердака, над лоджиями, Балконами, кровля ПОЛЫ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 1. Цементно-песчаные, бетонные, мозаичные, керамическая плитка, паркетные, дощатые, ДСП, ДВП, линолеум (лестничные клетки, тех.этажи, ходовые мостики) Без повреждений ОКНА, ДВЕРИ 1. В квартирах В л/клетках В техподвалах ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ 1. Состояние покраски, побелки, двери входа двери на чердак или кровлю, люк выхода Отслоение масленой покраски разрушение штукатурного слоя. Коробления загнивания дверных коробок Полная окраска с подготовкой поверхности. Ремонт дверных коробок МАЛЫЕ ФОРМЫ 1. Качели, горки бельевые стойки, скамьи, спортивные сооружения и иные БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ 1. Подъездные дороги, подходы к подъездам тротуары, деревья, кустарники, ограждения, элементы освещения Выводы и предложения комиссии: Замена дверей___________________________________________________________________ Частичный ремонт отмостки и цоколя _________________________________________________ Ремонт подъезда____________________________________________________________________ Подписи: Председатель комиссии :__________________________________________ А.И.Чатта Члены комиссии: _________________________________________________Н.В. Гордеев ___________________________________________________Н.П.Егорова _________________________________________________А.В. Рамазанов __________________________________________________С.Ю. Головин _____________________________________________ _Ю.А. Трубочкин Старший по дому _________________________________________________Н.Г. Разинова