# АКТ

# ОСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

« 29 » 08 2014 г. Дом № или строение (корпус) _______31 __________________________________ ул.(пер., пр., б-р)_Молодежная___________________________________________________ Город, село_ Б. Нагаткино _район __Цильнинский__________ Ульяновская область Вид управления______________ управляющая организация __________________________ Управляющая (обслуживающая) организация ____ООО «УЮТ»______________________ Общие сведения по строению 1. Год постройки____________________1993____________________________________ 2. Материал стен_________________кирпичный__________________________________ 3. Число этажей______________________2______________________________________ 4.Наличие подвала (техподвал, техподполье) техподвал_______ имеется______________ 5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке)_________-___________________________ 6. Количество подъездов_________3___________________________________________ 7.Количество квартир___________18__________________________________________ 8.Общая площадь (кв.м)_________908,83_______________________________________ 9.Количество лифтов______________-_________________________________________ 10.Количество мусоропроводов_____-_________________________________________ 11.Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики)___________________________-__________________________________________ 12.Оборудовано ПЗУ_______________-__________________________________________ 13.Наличие арендуемых помещений (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах)________________________-_________________________________________ Результаты осмотра здания Комиссия в составе: Председателя консультант МО «Большенагаткинское сельское поселение» Краснова С.Ю членов комиссии, (представителей собственников)_ __ _____________ Инженер ПТО Гордеева Н.В. , мастера участка Егоровой Н.П., _____________________ м/теплохозяйства Рамазанова А.В., слесарь ВКХ Головина С.Ю.электрик Ю.А. Трубочкин Старшего по дому______Борисовой Н. И.________________________________________ произвела осмотр вышеуказанного здания. Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования здания № п/п Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта Решение о принятии мер ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 1. Фундамент - № п/п Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта Решение о принятии мер 2. Хозсараи Дощатые ограждения 3. Окна, продухи 4. Двери металлические Запорн. устройства, двери в подъезде, входы в подвал. 5. Транзитные инженерные Сети, инженерные системы. 6. Розлив Ц.О. Розлив ХВС Канализация Электрощитовая ГВС Кабельные сети 7. Влажность, затоплено, состояние полов. 8. Элеваторный узел, водомерный узел 9. Ввод инженерных сетей через фундамент 10. Входа в подвал, запоры, пристрой. 11. Электропроводка, светильники 12. Переключение внутреннего водостока в канализацию, системы ливневого ТЕХПОДВАЛ 1. Фундамент, стены Признаки дефор.осн.не выявлено 2. Двери металлические деревянные, запоры - 3. Окна, продухи Разрушены световые продухи Ремонт кирпичный кладки 4. Инженерные сети - 5. Розлив Ц.О. Розлив ХВС Канализация Электрощитовая ВРУ Капитальный ремонт 2012г Капитальный ремонт 2012г 6. Влажность Затоплённость - 7. Элеваторный узел - 8. Инженерные ввода через фундамент - 9. Переключение ливнёвки в канализацию - 10. Системы приточно-вытяжной вентиляций. - 11. Утепление инженерных сетей и перекрытий. - НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ (указать количество)0 1. ХВС 1 2. ГВС 0 3. Отопление 0 4. Газоснабжение 0 5. Электроснабжения 1 6. Иные 0 СТЕНЫ 1. Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно-засыпные, кирпичные, панельные крупноразмерные блоки 2. Промерзание через м/п швы стены сырые кв. № - 3. Лоджии, балконы Ограждение - 4. Построенные балконы, погреба - 5. Кирпичные пилоны - 6. Штукатурка - 7. Покраска, побелка - 8. Стянуты стены металлическими обоймами - 9. Трещины в стенах, пилонах - 10. Навесы, входы в подъезд - 11. Стены машинных отделений - 12. Карнизы, парапеты - 13. Отмостка Частич. отрыв отмостки от стены Заделка трещин 14. Цоколь Мелкие повреждения в цокольной части - трещины местные выбоины Расшивка трещин, заделка выбоин. 15. Вытяжная вентиляция - ПЕРЕКРЫТИЕ 1. ж/ пустотные, ребристые сплошные, монолитные ж/б из кирпичных сводов по стальным балкам деревянные неоштукатуренные, деревянные оштукатуренные Без повреждений 2. Выполнено усиление инженерные системы - 3. Установлены ванны на деревянное перекрытие - ПЕРЕГОРОДКИ 1. Ж/б панельные, Кирпичные, Деревянные, гипсобетонные Без повреждений ЛЕСТНИЦЫ 1. Ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, деревянные металлические ограждение перил, зазор между материалами. Без повреждений КРЫШИ-КРОВЛИ 1. Рулонные покрытия и примыкания из листовой стали, из шифера, воронки, водосточные трубы, свесы, парапет, карнизы, ограждение, люки, выходы на кровлю, их покрытие из рубероида рубемаста, заполнение примыканий залитые мастикой, ДВК, вентиляционных шахт, испарителей, тех.подполья, Продуха, слуховые окна чердака, над лоджиями, Балконами, кровля Капитальный ремонт 2012г Капитальный ремонт 2012г ПОЛЫ 1. Цементно-песчаные, бетонные, мозаичные, керамическая плитка, паркетные, дощатые, ДСП, ДВП, линолеум в местах общего пользования. ОКНА, ДВЕРИ 1. В квартирах В л/клетках В техподвалах Отсутствует внутренняя оконные переплёты 2 подъезд Ремонт оконных переплётов ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ 1. Покраска, побелка, двери входа двери на чердак кровлю МАЛЫЕ ФОРМЫ 1. Качели, горки бельевые стойки, скамьи и иные сооружения. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ 1. Подъездные дороги, подходы к подъездам тротуары, деревья, кустарники, ограждение фасадов, архитектурный облик, освещение придомовой территории. Разрушена бетонная площадка перед входом в подъезд Забетонировать перед входом в подъезд Выводы и предложения комиссии: Бетонировать площадки перед входом_________________________________ Ремонт отмостки, цоколя______________________________________________________ Ремонт световых приямок_5 шт._______________________________________________ Замена внутренней оконной рамы_____________________________________________ ______________________________________________________________________________ Подписи: Председатель комиссии :_______________________________________С.Ю_Краснов Члены комиссии: ______________________________________________Н.В. Гордеев _______________________________________________Н.П. Егорова _______________________________________________А.В. Рамазанов _______________________________________________С. Ю. Головин ______________________________________________Ю. А. Трубочкин Старший по дому ________________________________________________Н.И.Борисова