Расчет

тарифа  по  содержанию и ремонту  жилищного фонда

ООО « УЮТ »

| № п/п | Вид работ (услуг) | Размер платы на 1 кв.м. (руб.) 2013год кирпичный | Размер платы на 1 кв.м. (руб.) 2013год панельный | Размер платы на 1 кв.м. (руб.) 2013год деревянный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Управление МКД: - формирование заказа на работы, связанные с ремонтом жилищного фонда. Осуществление контроля за техническим состоянием и использованием жилищного фонда. - Ведение документации паспортного стола - Организация работы ООО «Риц-регион» по приемке, расчету и учету платежей граждан за жилищные услуги | 1,80 0,09 0,18 | 1,80 0,09 0,17 | 1,80 0,09 0,15 |
| 2 | Содержание внутридомовых водо - канализационных сетей: - осмотр системы водопровода, канализации - подчеканка раструбов канализационных труб - заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков - укрепление опор креплений под трубопроводами - разборка, прочистка и сборка винтеля - прочистка канализационного лежака и стояка - смена участков трубопроводов (до 2м) | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 3 | Содержание внутридомовой системы центрального отопления - работа по замене радиаторного блока - проверка системы центрального отопления, - промывка, опрессовка, - осмотр системы центрального отопления с ревизией - смена участков трубопроводов (до 2м) - смена винтеля - установка кранов для выпуска воздуха из системы | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 4 5 | Содержание электропроводки: - проверка линии электрических сетей - ремонт электрощитов, частичная замена проводов - замена рубильника - замена автоматических выключателей - замена стенных и потолочных патронов Замер сопротивления заземления - замеры сопротивления изоляции проводов - проверка заземления оболочки электрокабеля - проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 0,30 0,20 | 0,30 0,20 | 0,30 0,20 |
| 6 | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов: - уборка контейнерных площадок - содержание и ремонт контейнеров для сбора мусора и контейнерных площадок | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| 7 | Утилизация | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 8 | Техническое обслуживание дымовентиляционных каналов - прочистка, осмотр и проверка наличия тяги в ДВК | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 9 | Техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 10 | Текущий ремонт | 1,35 | 0,84 | 0,31 |
|  | ИТОГО | 6,13 | 5,61 | 5,06 |

Исполнитель: Кузьмина А.С.