# АКТ

# ОСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

« 08 » 09 2014 г. Дом № или строение (корпус) _______30___________________________________ ул.(пер., пр., б-р)____Садовая____________________________________________________ Город, село_ Б. Нагаткино _район __Цильнинский__________ Ульяновская область Вид управления_____________ управляющая организация __________________________ Управляющая (обслуживающая) организация ____ООО «УЮТ»______________________ Общие сведения по строению 1. Год постройки____________________1984______________________________________ 2. Материал стен_________________кирпичный___________________________________ 3. Число этажей______________________2_______________________________________ 4.Наличие подвала (техподвал, техподполье) техподвал_______есть___________________ 5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке)_____-________________________________ 6. Количество подъездов_________3_____________________________________________ 7.Количество квартир___________18____________________________________________ 8.Общая площадь (кв.м)_________875,69__________________________________________ 9.Количество лифтов______________-___________________________________________ 10.Количество мусоропроводов_____-___________________________________________ 11.Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики)___________________________-__________________________________________ 12.Оборудовано ПЗУ_______________-__________________________________________ 13.Наличие арендуемых помещений (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах)________________________-_________________________________________ Результаты осмотра здания Комиссия в составе: Председателя консультант МО «Большенагаткинское сельское поселение» Краснова С.Ю. членов комиссии, (представителей собственников)_ __________ _____ Инженер ПТО Гордеева Н.В. , мастера участка Пузовой С.П., _______________________ м/теплохозяйства Рамазанов А.В., слесаря Головина С.Ю.,электрика Трубочкина Ю.А._ Старшего по дому______Ермолаевой З.В._______________________________________ произвела осмотр вышеуказанного здания. Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования здания № п/п Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта Решение о принятии мер ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 1. Фундамент - № п/п Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта Решение о принятии мер 2. Хозсараи Дощатые ограждения 3. Окна, продухи 4. Двери металлические Запорн. устройства, двери в подъезде, входы в подвал. 5. Транзитные инженерные Сети, инженерные системы. 6. Розлив Ц.О. Розлив ХВС Канализация Электрощитовая ГВС Кабельные сети 7. Влажность, затоплено, состояние полов. 8. Элеваторный узел, водомерный узел 9. Ввод инженерных сетей через фундамент 10. Входа в подвал, запоры, пристрой. 11. Электропроводка, светильники 12. Переключение внутреннего водостока в канализацию, системы ливневого ТЕХПОДВАЛ 1. Фундамент, стены призаки дефор. осн. не выявлено 2. Двери металлические деревянные, запоры 3. Окна, продухи Разрушены световые приямки Ремонт кирпичной кладки 4. Инженерные сети - 5. Розлив Ц.О. Розлив ХВС Канализация Электрощитовая ВРУ Отсутствует окраска труб, неисправность вентиля, крана, частич. покрыто ржавчиной Окраска трубопроводов. Частичная замена вентилей,кранов 6. Влажность Затоплённость - 7. Элеваторный узел - 8. Инженерные ввода через фундамент - 9. Переключение ливнёвки в канализацию - 10. Системы приточно-вытяжной вентиляций. - 11. Утепление инженерных сетей и перекрытий. Частичное разрушение изоляции труб Восстановление разрушенной тепловой изоляции НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ (указать количество)0 1. ХВС 0 2. ГВС 0 3. Отопление 0 4. Газоснабжение 0 5. Электроснабжения 0 6. Иные 0 СТЕНЫ 1. Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно-засыпные, кирпичные, панельные крупноразмерные блоки 2. Промерзание через м/п швы стены сырые кв. № - 3. Лоджии, балконы Ограждение - 4. Построенные балконы, погреба - 5. Кирпичные пилоны - 6. Штукатурка - 7. Покраска, побелка - 8. Стянуты стены металлическими обоймами - 9. Трещины в стенах, пилонах 10. Навесы, входы в подъезд - 11. Стены машинных отделений - 12. Карнизы, парапеты - 13. Отмостка Частич. отрыв отмостки от стены Заделка трещин 14. Цоколь Мелкие повреждения в цокольной части - трещины местные выбоины Расшивка трещин, заделка выбоин. 15. Вытяжная вентиляция - ПЕРЕКРЫТИЕ 1. ж/ пустотные, ребристые сплошные, монолитные ж/б из кирпичных сводов по стальным балкам деревянные неоштукатуренные, деревянные оштукатуренные Провесы между плит не выявлены 2. Выполнено ли усиление мест прохода инженерных систем - 3. Наличие ванн, бойлеров на перекрытии - ПЕРЕГОРОДКИ 1. Ж/б панельные, кирпичные, деревянные, гипсобетонные Трещин и сколов нет ЛЕСТНИЦЫ 1. Ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, деревянные металлические ограждение перил, зазор между материалами. Выбоины, сколы и трещины не выявлены КРЫШИ-КРОВЛИ 1. Рулонное покрытие и примыкание из листовой стали, из шифера, воронки, водосточные трубы, свесы, парапет, карнизы, ограждение, люки, выхода покрытие из рубероида рубемаста залитые мастикой над машинным отделением Вентканалы, ДВК, Испарители, Продуха, слуховые окна Чердака, над лоджиями, Балконами, кровля Протечки и просветы в отдельных местах, отставание и трещины коньковых досок. Разрушение кирпичной кладки ДВК Замена рядового покрытия и коньковых досок. Ремонт кирпичной кладки ДВК ПОЛЫ 1. Цементно-песчаные, бетонные, мозаичные, керамическая плитка, паркетные, дощатые, ДСП, ДВП, линолеум в местах общего пользования. без повреждении ОКНА, ДВЕРИ 1. В квартирах В л/клетках В техподвалах Коробление и загнивание оконных коробок 1и2 подъезд. Полная замена оконных блоков ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ 1. Покраска, побелка, двери входа двери на чердак кровлю Отслоение масленой покраски, разрушение штукатурного слоя 1и2 подъезда Ремонт подъездов МАЛЫЕ ФОРМЫ 1. Качели, горки бельевые стойки, скамьи и иные сооружения. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ 1. Подъездные дороги, подходы к подъездам тротуары, деревья, кустарники, ограждение фасадов, архитектурный облик, освещение придомовой территории. Частичное разрушение бетонных площадок 3 подъезда Ремонт и восстановление площадок перед входом в подъезд Выводы и предложения комиссии: Ремонт площадок перед входом в подъезд__ _______________________________________ Ремонт а/ц шиферной кровли, ремонт ДВК, слуховые окна__________________________ Ремонт подъездов ____________________________________________ Ремонт отмостки и цоколя . _________________ Подписи: Председатель комиссии :______________________________________С. Ю. Краснов Члены комиссии: ___________________________________________ __Н.В. Гордеев _______________________________________________С.П. Пузова _______________________________________________А.В. Рамазанов ________________________________________________С. Ю. Головин ______________________________________________Ю. А. Трубочкин Старший по дому _______________________________________________З.В. Ермолаева