# АКТ

# ОСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

| « 08 » 09 2014 г. Дом № или строение (корпус) _______1____________________________________ ул.(пер., пр., б-р)____Северная_______________________________________________ Город, село_ Б. Нагаткино _район __Цильнинский__________ Ульяновская область Вид управления_____________управляющая организация____________________________ Управляющая (обслуживающая) организация ____ООО «УЮТ»______________________ Общие сведения по строению 1. Год постройки____________________1992____________________________________ 2. Материал стен_________________кирпичный__________________________________ 3. Число этажей______________________2_______________________________________ 4.Наличие подвала (техподвал, техподполье) техподвал___имеется___________________ 5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке)_____ _______________________________ 6. Количество подъездов_________3____________________________________________ 7.Количество квартир___________18___________________________________________ 8.Общая площадь (кв.м)_________867,43________________________________________ 9.Количество лифтов______________-__________________________________________ 10.Количество мусоропроводов_____-__________________________________________ 11.Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики)___________________________-__________________________________________ 12.Оборудовано ПЗУ_______________-__________________________________________ 13.Наличие арендуемых помещений (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах)________________________-_________________________________________ Результаты осмотра здания Комиссия в составе: Председателя консультант МО «Большенагаткинское сельское поселение»Краснова С.Ю. членов комиссии, (представителей собственников)_ ______________________________________ Инженер ПТО Гордеева Н.В. , мастера участка Пузовой С.П., ______________________ м/теплохозяйства Рамазанов А.В., слесаря Головина С.Ю.,электрика Трубочкина Ю.А._ Старшего по дому______ Камалова Р.Х.__________________________________________ произвела осмотр вышеуказанного здания. Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования здания № п/п Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта Решение о принятии мер ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 1. Фундамент - № п/п Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта Решение о принятии мер 2. Хозсараи Дощатые ограждения 3. Окна, продухи 4. Двери металлические Запорн. устройства, двери в подъезде, входы в подвал. | 5. Транзитные инженерные Сети, инженерные системы. 6. Розлив Ц.О. Розлив ХВС Канализация Электрощитовая ГВС Кабельные сети 7. Влажность, затоплено, состояние полов. 8. Элеваторный узел, водомерный узел 9. Ввод инженерных сетей через фундамент 10. Входа в подвал, запоры, пристрой. 11. Электропроводка, светильники 12. Переключение внутреннего водостока в канализацию, системы ливневого ТЕХПОДВАЛ 1. Фундамент, стены призаки дефор. осн. не выявлено 2. Двери металлические деревянные, запоры Коробление подвальной двери Замена подвальной двери 3. Окна, продухи Разрушение световых приямок Ремонт световых приямок 4. Инженерные сети - 5. Розлив Ц.О. Розлив ХВС Канализация Электрошитовая ВРУ Отсутствует окраска труб, неисправность вентиля, Повреждения отдельных мест чугунных трубопроводов Окраска трубопроводов. замена вентилей. Ремонт чугунных трубопроводов 6. Влажность Затоплённость - 7. Элеваторный узел - 8. Инженерные ввода через фундамент | - 9. Переключение ливнёвки в канализацию - 10. Системы приточно-вытяжной вентиляций. - 11. Утепление инженерных сетей и перекрытий. НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ (указать количество)0 1. ХВС 0 2. | ГВС 0 3. Отопление 0 4. Газоснабжение 0 5. Электроснабжения 0 6. Иные 0 СТЕНЫ 1. Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно-засыпные, кирпичные, панельные крупноразмерные блоки 2. Промерзание через м/п швы стены сырые кв. № - 3. Лоджии, балконы Ограждение - 4. Построенные балконы, погреба - 5. Кирпичные пилоны - 6. Штукатурка - 7. Покраска, побелка - 8. Стянуты стены металлическими обоймами - 9. Трещины в стенах, пилонах - 10. Навесы, входы в подъезд - 11. Стены машинных отделений - 12. Карнизы, парапеты - 13. Отмостка Частич. отрыв отмостки от стены Заделка трещин 14. Цоколь Мелкие повреждения в цокольной части - трещины местные выбоины Расшивка трещин, заделка выбоин. 15. Вытяжная вентиляция - ПЕРЕКРЫТИЕ 1. ж/ пустотные, ребристые сплошные, монолитные ж/б из кирпичных сводов по стальным балкам деревянные неоштукатуренные, деревянные оштукатуренные Без повреждений 2. Выполнено ли усиление мест прохода инженерных систем - 3. Наличие ванн, бойлеров на перекрытии - ПЕРЕГОРОДКИ 1. Ж/б панельные, кирпичные, деревянные, гипсобетонные Без повреждений ЛЕСТНИЦЫ 1. Ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, деревянные металлические ограждение перил, зазор между материалами. Выбоины, сколы и трещины не выявлены КРЫШИ-КРОВЛИ 1. Рулонное покрытие и примыкание из листовой стали, из шифера, воронки, водосточные трубы, свесы, парапет, карнизы, ограждение, люки, выхода покрытие из рубероида рубемаста залитые мастикой над машинным отделением Вентканалы, ДВК, Испарители, Продуха, слуховые окна Чердака, над лоджиями, Балконами, кровля Протечки и просветы в отдельных местах Разрушение кирпичной кладки ДВК Замена рядового покрытия Ремонт кирпичной кладки ДВК ПОЛЫ 1. Цементно-песчаные, бетонные, мозаичные, керамическая плитка, паркетные, дощатые, ДСП, ДВП, линолеум в местах общего пользования. без повреждении ОКНА, ДВЕРИ 1. В квартирах В л/клетках В техподвалах Трещина стекла в подъезде Остекление окон ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ 1. Покраска, побелка, двери входа двери на чердак кровлю Отслоение масленой покраски, разрушение штукатурного слоя . коробление и загнивание дверных коробок Ремонт подъездов. Замена дверей МАЛЫЕ ФОРМЫ 1. Качели, горки бельевые стойки, скамьи и иные сооружения. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ 1. Подъездные дороги, подходы к подъездам тротуары, деревья, кустарники, ограждение фасадов, архитектурный облик, освещение придомовой территории. Разрушено частично бетонная площадка Ремонт и восстановление разрушенных участков Выводы и предложения комиссии: Восстановление подъездных площадок перед входом__ _________________________________ Частич. ремонт а/ц шиферной кровли, ДВК_________________________________________ __ Замена входных дверей . Ремонт подъездов___________________________________________ Ремонт отмостки и цоколя ,ремонт световых приямок__________________________________ Подписи: Председатель комиссии :______________________________________С. Ю. Краснов Члены комиссии: ___________________________________________ __Н.В. Гордеев _______________________________________________С.П. Пузова _______________________________________________А.В. Рамазанов _______________________________________________С. Ю. Головин _____________________________________________Ю. А. Трубочкин Старший по дому ______________________________________________Р. Х_Камалов |
| --- | --- | --- | --- |