# АКТ

# ОСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

« 04 » 09 2014 г. Дом № или строение (корпус) _______6 __А»__________________________________ ул.(пер., пр., б-р)____Строительная_______________________________________________ Город, село_ Б. Нагаткино _район __Цильнинский__________ Ульяновская область Вид управления_____управляющая организация____________________________________ Управляющая (обслуживающая) организация ____ООО «УЮТ»______________________ Общие сведения по строению 1. Год постройки____________________1987_______________________________________ 2. Материал стен_________________панельный_____________________________________ 3. Число этажей______________________2_________________________________________ 4.Наличие подвала (техподвал, техподполье) техподвал______________________________ 5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке)_____ _________________________________ 6. Количество подъездов_________3______________________________________________ 7.Количество квартир___________18______________________________________________ 8.Общая площадь (кв.м)_________865,61__________________________________________ 9.Количество лифтов______________-____________________________________________ 10.Количество мусоропроводов_____-_____________________________________________ 11.Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики)___________________________-__________________________________________ 12.Оборудовано ПЗУ_______________-__________________________________________ 13.Наличие арендуемых помещений (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах)________________________-_________________________________________ Результаты осмотра здания Комиссия в составе: Председателя консультантМО «Большенагаткинское сельское поселение» Краснова С.Ю. членов комиссии, (представителей собственников)_ __ ______________ Инженер ПТО Гордеева Н.В. , мастера участка Егоровой Н.П., _____________________ ст.мастер т/хоза «ООО Комфорт» Рамазанова А.В, слесаря Головина С.Ю. электрика Трубочкина Ю.А. Старшего по дому______Фейзова Н.А.____________________________________________ произвела осмотр вышеуказанного здания. Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования здания № п/п Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта Решение о принятии мер ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 1. Фундамент - № п/п Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта Решение о принятии мер 2. Хозсараи Дощатые ограждения 3. Окна, продухи 4. Двери металлические Запорн. устройства, двери в подъезде, входы в подвал. 5. Транзитные инженерные Сети, инженерные системы. 6. Розлив Ц.О. Розлив ХВС Канализация Электрощитовая ГВС Кабельные сети 7. Влажность, затоплено, состояние полов. 8. Элеваторный узел, водомерный узел 9. Ввод инженерных сетей через фундамент 10. Входа в подвал, запоры, пристрой. 11. Электропроводка, светильники 12. Переключение внутреннего водостока в канализацию, системы ливневого ТЕХПОДВАЛ 1. Фундамент, стены признаки дефор. осн. не выявлено 2. Двери металлические деревянные, запоры - 3. Окна, продухи - 4. Инженерные сети - 5. Розлив Ц.О. Розлив ХВС Канализация Электрощитовая ВРУ Отсутствует окраска труб Неисправность вентиля, крана Окраска трубопроводов Частичная замена кранов, вентиля 6. Влажность Затоплённость - 7. Элеваторный узел - 8. Инженерные ввода через фундамент - 9. Переключение ливнёвки в канализацию - 10. Системы приточно-вытяжной вентиляций. - 11. Утепление инженерных сетей и перекрытий. - НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ (указать количество)0 1. ХВС 1 2. ГВС - 3. Отопление - 4. Газоснабжение - 5. Электроснабжения - 6. Иные - СТЕНЫ 1. Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно-засыпные, кирпичные, панельные крупноразмерные блоки 2. Промерзание через м/п швы стены сырые кв. № Отслоение и выветривание раствора в стыках Герметизация швов. 3. Лоджии, балконы Ограждение - 4. Построенные балконы, погреба - 5. Кирпичные пилоны - 6. Штукатурка - 7. Покраска, побелка - 8. Стянуты стены металлическими обоймами - 9. Трещины в стенах, пилонах - 10. Навесы, входы в подъезд - 11. Стены машинных отделений - 12. Карнизы, парапеты - 13. Отмостка Частич. отрыв отмостки от стены Заделка трещин 14. Цоколь Мелкие повреждения в цокольной части - трещины местные выбоины Расшивка трещин, заделка выбоин. 15. Вытяжная вентиляция - ПЕРЕКРЫТИЕ 1. ж/ пустотные, ребристые сплошные, монолитные ж/б из кирпичных сводов по стальным балкам деревянные неоштукатуренные, деревянные оштукатуренные - 2. Выполнено усиление инженерные системы - 3. Установлены ванны на деревянное перекрытие - ПЕРЕГОРОДКИ 1. Ж/б панельные, Кирпичные, Деревянные, гипсобетонные - ЛЕСТНИЦЫ 1. Ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, деревянные металлические ограждение перил, зазор между материалами. Выбоины, сколы и трещины не выявлено КРЫШИ-КРОВЛИ 1. Рулонное покрытие и примыкание из листовой стали, из шифера, воронки, водосточные трубы, свесы, парапет, карнизы, ограждение, люки, выхода покрытие из рубероида рубемаста залитые мастикой над машинным отделением Вентканалы, ДВК, Испарители, Продуха, слуховые окна Чердака, над лоджиями, Балконами, кровля Протечки и просветы в отдельных местах. Разрушение кирпичной кладки ДВК Замена рядового покрытия Ремонт кирпичной кладки ДВК ПОЛЫ 1. Цементно-песчаные, бетонные, мозаичные, керамическая плитка, паркетные, дощатые, ДСП, ДВП, линолеум в местах общего пользования. ОКНА, ДВЕРИ 1. В квартирах В л/клетках В техподвалах ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ 1. Покраска, побелка, двери входа двери на чердак кровлю Коробление, загнивание дверных коробок 1 подъезда Замена двери МАЛЫЕ ФОРМЫ 1. Качели, горки бельевые стойки, скамьи и иные сооружения. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ 1. Подъездные дороги, подходы к подъездам тротуары, деревья, кустарники, ограждение фасадов, архитектурный облик, освещение придомовой территории. Частичное разрушение бетонной площадки перед входом Ремонт и восстановление разрушенных площадок Выводы и предложения комиссии: Частичный ремонт а/ц шиферной кровли_______________________________________ Ремонт примыканий ДВК, заделка швов_______________________________________ Заменить входную дверь 1 подъезда_ ._________________________________________ Частичный ремонт отмостки, цоколя__________________________________________ Бетонирование площадок перед входом________________________________________ Подписи: Председатель комиссии :__________________________________________С.Ю.Краснов Члены комиссии: ________________________________________________Н.В. Гордеев _________________________________________________Н.П.Егорова _______________________________________________А.В. Рамазанов _________________________________________________С.Ю.Головин _____________________________________________________________Ю.А.Трубочкин Старший по дому ___________________________________________________Н.А. Фейзов