- АКТ

- ОСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

« 10 » 09 2014 г. Дом № или строение (корпус) _______2 _____________________________________ ул.(пер., пр., б-р)____тер. Подстанции____________________________________________ Город, село_ Б. Нагаткино _район __Цильнинский__________ Ульяновская область Вид управлния_________________________________________________________________ Управляющая (обслуживающая) организация ____ООО «УЮТ»______________________ Общие сведения по строению 1. Год постройки____________________1984_____________________________________ 2. Материал стен _________________кирпичный___________________________________ 3. Число этажей______________________2_______________________________________ 4.Наличие подвала (техподвал, техподполье) техподвал___-__________________________ 5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке)_____-________________________________ 6. Количество подъездов_________1_____________________________________________ 7.Количество квартир___________18_____________________________________________ 8.Общая площадь (кв.м)_________375,24__________________________________________ 9.Количество лифтов______________-___________________________________________ 10.Количество мусоропроводов_____-___________________________________________ 11.Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики)___________________________-__________________________________________ 12.Оборудовано ПЗУ_______________-__________________________________________ 13.Наличие арендуемых помещений (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах)________________________-_________________________________________ Результаты осмотра здания Комиссия в составе: Председателя консультант МО «Большенагаткинское сельское поселение» Краснова С.Ю. _____________________________________________________________________________ членов комиссии, (представителей собственников)_ __________________ Инженер ПТО Гордеева Н.В. , мастера участка Егоровой Н.П., _______________________ м/теплохозяйства Рамазанова А.В., слесарь ВКХ Головина С.Ю.электрик Ю.А. Трубочкин Старшего по дому______Ледюкова В.Ф.___________________________________________ произвела осмотр вышеуказанного здания. Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования здания № п/п; Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства; Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта; Решение о принятии мер. ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ. 1.; Фундамент; -. № п/п; Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства; Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта; Решение о принятии мер. 2.; Хозсараи Дощатые ограждения. 3.; Окна, продухи. 4.; Двери металлические Запорн. устройства, двери в подъезде, входы в подвал.. 5.; Транзитные инженерные Сети, инженерные системы.. 6.; - Розлив Ц.О. - Розлив ХВС - Канализация - Электрощитовая - ГВС - Кабельные сети. 7.; Влажность, затоплено, состояние полов.. 8.; Элеваторный узел, водомерный узел. 9.; Ввод инженерных сетей через фундамент. 10.; Входа в подвал, запоры, пристрой.. 11.; Электропроводка, светильники. 12.; Переключение внутреннего водостока в канализацию, системы ливневого. ТЕХПОДВАЛ. 1.; Фундамент, стены; признаки дефор. осн. фундамента не выявлено. 2.; Двери металлические деревянные, запоры. 3.; Окна, продухи; -. 4.; Инженерные сети. 5.; Розлив Ц.О. Розлив ХВС Канализация Электрощитовая ВРУ; Нет покраски труб. 6.; Влажность Затоплённость; -. 7.; Элеваторный узел; -. 8.; Инженерные ввода через фундамент; -. 9.; Переключение ливнёвки в канализацию; -. 10.; Системы приточно-вытяжной вентиляций.; -. 11.; Утепление инженерных сетей и перекрытий.; Частичное разрушение изоляции труб; Восстановление разрушенной тепловой изоляции. НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ (указать количество)0. 1.; ХВС; -. 2.; ГВС; -. 3.; Отопление; -. 4.; Газоснабжение; -. 5.; Электроснабжения; -. 6.; Иные; -. СТЕНЫ. 1.; Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно-засыпные, кирпичные, панельные крупноразмерные блоки. 2.; Промерзание через м/п швы стены сырые кв. №; -. 3.; Лоджии, балконы Ограждение; -. 4.; Построенные балконы, погреба; -. 5.; Кирпичные пилоны; -. 6.; Штукатурка; -. 7.; Покраска, побелка; -. 8.; Стянуты стены металлическими обоймами; -. 9.; Трещины в стенах, пилонах; -. 10.; Навесы, входы в подъезд. 11.; Стены машинных отделений; -. 12.; Карнизы, парапеты; -. 13.; Отмостка; -. 14.; Цоколь. 15.; Вытяжная вентиляция; -. ПЕРЕКРЫТИЕ. 1.; ж/ пустотные, ребристые сплошные, монолитные ж/б из кирпичных сводов по стальным балкам деревянные неоштукатуренные, деревянные оштукатуренные; Без повреждений. 2.; Выполнено усиление инженерные системы; -. 3.; Установлены ванны на деревянное перекрытие; -. ПЕРЕГОРОДКИ. 1.; Ж/б панельные, Кирпичные, Деревянные, гипсобетонные; Без повреждений. ЛЕСТНИЦЫ. 1.; Ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, деревянные металлические ограждение перил, зазор между материалами.. КРЫШИ-КРОВЛИ. 1.; Рулонное покрытие и примыкание из листовой стали, из шифера, воронки, водосточные трубы, свесы, парапет, карнизы, ограждение, люки, выхода покрытие из рубероида рубемаста залитые мастикой над машинным отделением Вентканалы, ДВК, Испарители, Продуха, слуховые окна Чердака, над лоджиями, Балконами, кровля. ПОЛЫ. 1.; Цементно-песчаные, бетонные, мозаичные, керамическая плитка, паркетные, дощатые, ДСП, ДВП, линолеум в местах общего пользования.. ОКНА, ДВЕРИ. 1.; В квартирах В л/клетках В техподвалах. ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ. 1.; Покраска, побелка, двери входа двери на чердак кровлю. МАЛЫЕ ФОРМЫ. 1.; Качели, горки бельевые стойки, скамьи и иные сооружения.. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. 1.; Подъездные дороги, подходы к подъездам тротуары, деревья, кустарники, ограждение фасадов, архитектурный облик, освещение придомовой территории.; Разрушено бетонная площадка в тамбуре; Восстановление бетонной площадки в тамбуре. Выводы и предложения комиссии: - Бетонировать площадку в тамбуре _______________________________________________ - _____________________________________________________________________________ Подписи: Председатель комиссии :________________________________________С.Ю_Краснов Члены комиссии: _______________________________________________Н.В. Гордеев _______________________________________________Н.П. Егорова _______________________________________________А.В. Рамазанов _______________________________________________С. Ю. Головин _____________________________________________Ю. А. Трубочкин Старший по дому _________________________________________________В.Ф. Ледюков