# АКТ

# ОСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

| « 25 » __08_ 2014 г. Дом № или строение (корпус) _______11 «А»___________________________________ ул.(пер., пр., б-р)____Заречная___________________________________________________ Город, село_ Б. Нагаткино _район __Цильнинский__________ Ульяновская область Вид управления ______управляющая организация__________________________________ Управляющая (обслуживающая) организация ____ООО «УЮТ»______________________ Общие сведения по строению 1. Год постройки____________________1981_______________________________________ 2. Материал стен_________________кирпичный____________________________________ 3. Число этажей______________________3_________________________________________ 4.Наличие подвала (техподвал, техподполье) техподвал_______есть___________________ 5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке)_____-________________________________ 6. Количество подъездов_________2______________________________________________ 7.Количество квартир___________37______________________________________________ 8.Общая площадь (кв.м)__________1327,34________________________________________ 9.Количество лифтов______________-_____________________________________________ 10.Количество мусоропроводов_____-_____________________________________________ 11.Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики)___________________________-____________________________________________ 12.Оборудовано ПЗУ_______________-____________________________________________ 13.Наличие арендуемых помещений (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах)________________________-___________________________________________ Результаты осмотра здания Комиссия в составе: Председателя консультант МО «Большенагаткинское сельское поселение» Краснова С.Ю.. членов комиссии, (представителей собственников)_________________________________________ Инженер ПТО Гордеева Н.В. , мастера участка Пузовой С.П., _______________________ м/теплохозяйства Рамазанова А.В., слесарь ВКХ Головина С.Ю.электрик Ю.А. Трубочкин Старшего по дому______Бабаевой Е.В____________________________________________ произвела осмотр вышеуказанного здания. Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования здания № п/п Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта Решение о принятии мер ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 1. Фундамент - № п/п Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта Решение о принятии мер 2. Хозсараи Дощатые ограждения 3. Окна, продухи 4. Двери металлические Запорн. устройства, двери в подъезде, входы в подвал. 5. Транзитные инженерные Сети, инженерные системы. 6. Розлив Ц.О. Розлив ХВС Канализация Электрощитовая ГВС Кабельные сети 7. Влажность, затоплено, состояние полов. 8. Элеваторный узел, водомерный узел | 9. Ввод инженерных сетей через фундамент 10. Входа в подвал, запоры, пристрой. 11. Электропроводка, светильники 12. Переключение внутреннего водостока в канализацию, системы ливневого ТЕХПОДВАЛ 1. Фундамент, стены | - 2. Двери металлические деревянные, запоры - 3. Окна, продухи - 4. Инженерные сети - 5. Розлив Ц.О. Розлив ХВС Канализация Электрощитовая ВРУ Отсутствует окраска труб 6. Влажность Затоплённость - 7. Элеваторный узел - 8. Инженерные ввода через фундамент - 9. Переключение ливнёвки в канализацию - 10. Системы приточно-вытяжной вентиляций. - 11. Утепление инженерных сетей и перекрытий. Частичное разрушение изоляции труб Восстановление разрушенной тепловой изоляции НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ (указать количество)0 1. ХВС 0 2. ГВС 0 3. Отопление 0 4. Газоснабжение 0 5. Электроснабжения 1 6. Иные 0 СТЕНЫ 1. Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно-засыпные, кирпичные, панельные крупноразмерные блоки 2. Промерзание через м/п швы стены сырые кв. № - 3. Лоджии, балконы Ограждение - 4. Построенные балконы, погреба - 5. Кирпичные пилоны - 6. Штукатурка - 7. Покраска, побелка - 8. Стянуты стены металлическими обоймами - 9. Трещины в стенах, пилонах - 10. Навесы, входы в подъезд 11. Стены машинных отделений - 12. Карнизы, парапеты - 13. Отмостка Частич. отрыв отмостки от стены Заделка трещин 14. Цоколь Мелкие повреждения в цокольной части - трещины местные выбоины Расшивка трещин, заделка выбоин. 15. Вытяжная вентиляция - ПЕРЕКРЫТИЕ 1. ж/ пустотные, ребристые сплошные, монолитные ж/б из кирпичных сводов по стальным балкам деревянные неоштукатуренные, деревянные оштукатуренные Без повреждений 2. Выполнено усиление инженерные системы - 3. Установлены ванны на деревянное перекрытие - ПЕРЕГОРОДКИ 1. Ж/б панельные, Кирпичные, Деревянные, гипсобетонные Трещин и сколов нет ЛЕСТНИЦЫ 1. Ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, деревянные металлические ограждение перил, зазор между материалами. Выбоины, сколы и трещины не выявлены КРЫШИ-КРОВЛИ 1. Рулонные покрытия и примыкания из листовой стали, из шифера, воронки, водосточные трубы, свесы, парапет, карнизы, ограждение, люки, выходы на кровлю, их покрытие из рубероида рубемаста, заполнение примыканий залитые мастикой, ДВК, вентиляционных шахт, испарителей, тех.подполья, Продуха, слуховые окна чердака, над лоджиями, Балконами, кровля Капитальный ремонт 2010г Капитальный ремонт 2010г ПОЛЫ 1. Цементно-песчаные, бетонные, мозаичные, керамическая плитка, паркетные, дощатые, ДСП, ДВП, линолеум в местах общего пользования. без повреждении ОКНА, ДВЕРИ 1. В квартирах В л/клетках В техподвалах ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ 1. Покраска, побелка, двери входа двери на чердак кровлю Отслоение масленой покраски, частичное разрушение штукатурки Полная окраска с подготовкой поверхности МАЛЫЕ ФОРМЫ 1. Качели, горки бельевые стойки, скамьи и иные сооружения. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ 1. Подъездные дороги, подходы к подъездам тротуары, деревья, кустарники, ограждение фасадов, архитектурный облик, освещение придомовой территории. Выводы и предложения комиссии: Частичный ремонт отмостки и цоколя _______________________________________________ Ремонт подъезда__________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ Подписи: Председатель комиссии :__________________________________________Ю.С. Краснов Члены комиссии: ________________________________________________ Н.В. Гордеев __________________________________________________С.П. Пузова _______________________________________________ А.В. Рамазанов ________________________________________________ С.Ю.Головин _______________________________________________ Ю.А.Трубочкин Старший по дому _________________________________________________Е.В.Бабаева |
| --- | --- | --- |