- АКТ

- ОСЕННЕГО ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

« 26 » 08 2014 г. Дом № или строение (корпус) _______15«А»_______________________________ ул.(пер., пр., б-р)____Заречная___________________________________________________ Город, село_ Б. Нагаткино _район __ Цильнинский_________ Ульяновская область Вид управления ________управляющая организация________________________________ Управляющая (обслуживающая) организация ____ООО «УЮТ»______________________ Общие сведения по строению 1. Год постройки____________________1975_______________________________________ 2. Материал стен _________________панельный____________________________________ 3. Число этажей______________________2_________________________________________ 4.Наличие подвала (техподвал, техподполье) техподвал _______есть___________________ 5. Наличие чердака (жилых комнат в чердаке)_____-________________________________ 6. Количество подъездов_________3______________________________________________ 7.Количество квартир___________18______________________________________________ 8.Общая площадь (кв.м)_________864,24__________________________________________ 9.Количество лифтов ______________-____________________________________________ 10.Количество мусоропроводов _____-____________________________________________ 11.Оборудовано системами ППА и дымоудаления (пожарные рукава, стволы, пожарные ящики)___________________________-__________________________________________ 12.Оборудовано ПЗУ_______________-__________________________________________ 13.Наличие арендуемых помещений (на 1-х этажах, цокольной части и в квартирах)________________________-_________________________________________ Результаты осмотра здания Комиссия в составе: Председателя консультант МО «Большенагаткинское сельское поселение» Краснова С.Ю. членов комиссии, (представителей собственников)________________________________________ Инженер ПТО Гордеева Н.В. , мастера участка Пузовой С.П., ______________________ м/теплохозяйства Рамазанова А.В., слесаря Головина С.Ю.,электрик Трубочкин Ю.А._ Старшего по дому______Шевчук М.А.____________________________________________ произвела осмотр вышеуказанного здания. Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования здания № п/п; Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства; Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта; Решение о принятии мер. ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ. 1.; Фундамент; -. № п/п; Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства; Оценка состояния или краткое описание дефекта и причин его возникновения с указанием объема и места дефекта; Решение о принятии мер. 2.; Хозсараи Дощатые ограждения. 3.; Окна, продухи. 4.; Двери металлические Запорн. устройства, двери в подъезде, входы в подвал.. 5.; Транзитные инженерные Сети, инженерные системы.. 6.; - Розлив Ц.О. - Розлив ХВС - Канализация - Электрощитовая - ГВС - Кабельные сети. 7.; Влажность, затоплено, состояние полов.. 8.; Элеваторный узел, водомерный узел. 9.; Ввод инженерных сетей через фундамент. 10.; Входа в подвал, запоры, пристрой.. 11.; Электропроводка, светильники. 12.; Переключение внутреннего водостока в канализацию, системы ливневого. ТЕХПОДВАЛ. 1.; Фундамент, стены; Признаки дефор. осн не выявлено. 2.; Двери металлические деревянные, запоры. 3.; Окна, продухи; -. 4.; Инженерные сети; -. 5.; Розлив Ц.О. Розлив ХВС Канализация Электрощитовая ВРУ. 6.; Влажность Затоплённость; -. 7.; Элеваторный узел; -. 8.; Инженерные ввода через фундамент; -. 9.; Переключение ливнёвки в канализацию; -. 10.; Системы приточно-вытяжной вентиляций.; -. 11.; Утепление инженерных сетей и перекрытий.; Частичное разрушение изоляции труб; Восстановление разрушенной тепловой изоляции. НАЛИЧИЕ ОБЩЕДОМОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ (указать количество)0. 1.; ХВС; 1. 2.; ГВС; 0. 3.; Отопление; 0. 4.; Газоснабжение; 0. 5.; Электроснабжения; 1. 6.; Иные; 0. СТЕНЫ. 1.; Щитовые, рубленые из брёвен, брусьев, каркасно-засыпные, кирпичные, панельные крупноразмерные блоки. 2.; Промерзание через м/п швы стены сырые кв. №. 3.; Лоджии, балконы Ограждение; -. 4.; Построенные балконы, погреба; -. 5.; Кирпичные пилоны; -. 6.; Штукатурка; -. 7.; Покраска, побелка; -. 8.; Стянуты стены металлическими обоймами; -. 9.; Трещины в стенах, пилонах; -. 10.; Навесы, входы в подъезд; -. 11.; Стены машинных отделений; -. 12.; Карнизы, парапеты. 13.; Отмостка; Частич. отрыв отмостки от стены; Заделка трещин. 14.; Цоколь; Мелкие повреждения в цокольной части - трещины местные выбоины; Расшивка трещин, заделка выбоин.. 15.; Вытяжная вентиляция; -. ПЕРЕКРЫТИЕ. 1.; ж/ пустотные, ребристые сплошные, монолитные ж/б из кирпичных сводов по стальным балкам деревянные неоштукатуренные, деревянные оштукатуренные; Без повреждений. 2.; Выполнено усиление инженерные системы; -. 3.; Установлены ванны на деревянное перекрытие; -. ПЕРЕГОРОДКИ. 1.; Ж/б панельные, Кирпичные, Деревянные, гипсобетонные; Трещин и сколов нет. ЛЕСТНИЦЫ. 1.; Ж/бетонные марши, по стальным косоурам наборные ступени, деревянные металлические ограждение перил, зазор между материалами.; Выбоины, сколы и трещины не выявлены. КРЫШИ-КРОВЛИ. 1.; Рулонные покрытия и примыкания из листовой стали, из шифера, воронки, водосточные трубы, свесы, парапет, карнизы, ограждение, люки, выходы на кровлю, их покрытие из рубероида рубемаста, заполнение примыканий залитые мастикой, ДВК, вентиляционных шахт, испарителей, тех.подполья, Продуха, слуховые окна чердака, над лоджиями, Балконами, кровля; Капитальный ремонт 2009г Капитальный ремонт 2009г. ПОЛЫ. 1.; Цементно-песчаные, бетонные, мозаичные, керамическая плитка, паркетные, дощатые, ДСП, ДВП, линолеум в местах общего пользования.; без повреждений. ОКНА, ДВЕРИ. 1.; В квартирах В л/клетках В техподвалах. ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ. 1.; Покраска, побелка, двери входа двери на чердак кровлю; отслоение масленой покраски, частичное расслоение штукатурного слоя; Полная окраска с подготовкой поверхности. МАЛЫЕ ФОРМЫ. 1.; Качели, горки бельевые стойки, скамьи и иные сооружения.. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ. 1.; Подъездные дороги, подходы к подъездам тротуары, деревья, кустарники, ограждение фасадов, архитектурный облик, освещение придомовой территории.. Выводы и предложения комиссии: - Частичный ремонт отмостки и цоколя ________________________________________________ - Ремонт подъезда___________________________________________________________________ - ________________________________________________________________________________ - ________________________________________________________________________________ Подписи: Председатель комиссии :_________________________________________С.Ю. Краснов Члены комиссии: ________________________________________________Н.В. Гордеев _________________________________________________С.П. Пузова _______________________________________________А.В. Рамазанов ________________________________________________С.Ю. Головин _____________________________________________________________Ю.А.Трубочкин Старший по дому _______________________________________________М .А. Шевчук